## Sheet1
编号 | 电压 | 名称 | 变电站 | 型号 | 规约 | IP地址 | 接入条件
10001 | 220 | 220KV第一台 | 德州站 |  | WDGL-V | 10.37.85.155 | 具备
10002 | 220 | 220KV第二台 | 德州站 |  | WDGL-V | 10.37.85.155 | 具备
10003 | 500 | 500kV第一台 | 德州站 |  | WDGL-V | 10.37.85.155 | 具备
10004 | 500 | #2主变#3主变 | 德州站 |  | WDGL-V | 10.37.85.155 | 具备
10005 | 500 | 500kV第二台 | 济南站 |  | WDGL-V | 10.37.85.227 | 具备
10006 | 500 | #2主变#3主变 | 济南站 |  | WDGL-V | 10.37.85.227 | 具备
10007 | 220 | 220KV第一台 | 济南站 |  | WDGL-V | 10.37.85.227 | 具备
10008 | 220 | 220KV第二台 | 济南站 |  | WDGL-V | 10.37.85.227 | 具备
10009 | 500 | 500KV第一台 | 济南站 |  | WDGL-V | 10.37.85.227 | 具备
10010 | 500 | #1主变 | 汶上站 |  | WDGL-V | 10.37.85.139 | 具备
10011 | 500 | 500KV第一台 | 汶上站 |  | WDGL-V | 10.37.85.139 | 具备
10012 | 500 | 500KV第二台 | 汶上站 |  | WDGL-V | 10.37.85.139 | 具备
10013 | 220 | 220KV第一台 | 汶上站 |  | WDGL-V | 10.37.85.139 | 具备
10014 | 500 | #2主变#3主变 | 郓城站 |  | WDGL-V | 10.37.85.123 | 具备
10015 | 500 | 500kV第一台 | 郓城站 |  | WDGL-V | 10.37.85.123 | 具备
10016 | 220 | 220kV第一台 | 郓城站 |  | WDGL-V | 10.37.85.123 | 具备
10017 | 220 | 220kV第二台 | 郓城站 |  | WDGL-V | 10.37.85.123 | 具备
10018 | 500 | #1主变#3主变 | 鲁中站 |  | WDGL-V | 37.158.118.13 | 具备
10019 | 500 | 500kV第一台 | 鲁中站 |  | WDGL-V | 37.158.118.11 | 具备
10020 | 220 | 220kV第一台 | 鲁中站 |  | WDGL-V | 37.158.118.14 | 具备
10021 | 220 | 220kV第二台 | 鲁中站 |  | WDGL-V | 37.158.118.15 | 具备
10022 | 500 | #1主变#2主变 | 日照站 |  | WDGL-V | 10.37.85.163 | 具备
10023 | 500 | 500KV第一台 | 日照站 |  | WDGL-V | 10.37.85.163 | 具备
10024 | 500 | 500KV第二台 | 日照站 |  | SD61850 | 10.37.85.163 | 具备
10025 | 220 | 220KV第一台 | 日照站 |  | WDGL-V | 10.37.85.163 | 具备
10026 | 220 | 220KV第二台 | 日照站 |  | WDGL-V | 10.37.85.163 | 具备
10027 | 500 | #1主变#4主变 | 益都站 |  | WDGL-V | 10.37.85.203 | 具备
10028 | 500 | #2主变#3主变 | 益都站 |  | SD61850 | 10.37.85.203 | 具备
10029 | 500 | 500KV第一台 | 益都站 |  | SD61850 | 10.37.85.203 | 具备
10030 | 500 | 500KV第二台 | 益都站 |  | SD61850 | 10.37.85.203 | 具备
10031 | 220 | 220KV第一台 | 益都站 |  | SD61850 | 10.37.85.203 | 具备
10032 | 220 | 220KV第二台 | 益都站 |  | WDGL-V | 10.37.85.203 | 具备
10033 | 500 | #1主变#4主变 | 寿光站 |  | WDGL-V | 10.37.85.91 | 具备
10034 | 500 | 500KV第一台 | 寿光站 |  | WDGL-V | 10.37.85.91 | 具备
10035 | 500 | 500KV第二台 | 寿光站 |  | WDGL-V | 10.37.85.91 | 具备
10036 | 220 | 220KV第一台 | 寿光站 |  | WDGL-V | 10.37.85.91 | 具备
10037 | 220 | 220KV第二台 | 寿光站 |  | WDGL-V | 10.37.85.91 | 具备
10038 | 500 | 500kV第一台 | 潍坊站 |  | WDGL-V | 10.37.85.131 | 具备
10039 | 500 | 500kV第二台 | 潍坊站 |  | SD61850 | 10.37.85.131 | 具备
10040 | 220 | 220kV第一台 | 潍坊站 |  | WDGL-V | 10.37.85.131 | 具备
10041 | 220 | 220kV第二台 | 潍坊站 |  | WDGL-V | 10.37.85.131 | 具备
10042 | 500 | 500kV第一台 | 大泽站 |  | WDGL-V | 37.118.4.11 | 具备
10043 | 500 | 500KV第二台 | 大泽站 |  | WDGL-V | 37.118.4.12 | 具备
10044 | 220 | 220kV第一台 | 大泽站 |  | WDGL-V | 37.118.4.14 | 具备
10045 | 220 | 220kV第二台 | 大泽站 |  | WDGL-V | 37.118.4.15 | 具备
10046 | 500 | #2主变#3主变 | 大泽站 |  | WDGL-V | 37.118.4.13 | 具备
10047 | 500 | 500kV第一台 | 莱阳站 |  | SD61850 | 37.134.23.11 | 具备
10048 | 220 | 220kV第一台 | 莱阳站 |  | SD61850 | 37.134.23.15 | 具备
10049 | 220 | 220kV第二台 | 莱阳站 |  | SD61850 | 37.134.23.16 | 具备
10050 | 500 | #2主变 | 莱阳站 |  | SD61850 | 37.134.23.13 | 具备
10051 | 500 | #3主变 | 莱阳站 |  | SD61850 | 37.134.23.14 | 具备
10052 | 500 | #2主变 | 滨州站 |  | WDGL-V | 10.37.85.171 | 具备
10053 | 500 | 500kV第一台 | 长清站 |  | WDGL-V | 10.37.85.219 | 具备
10054 | 500 | 500kV第二台 | 长清站 |  | WDGL-V | 10.37.85.219 | 具备
10055 | 500 | #2主变 | 长清站 |  | SD61850 | 10.37.85.219 | 具备
10056 | 500 | #3主变 | 长清站 |  | WDGL-V | 10.37.85.219 | 具备
10057 | 500 | #2主变 | 密州站 |  | WDGL-V | 37.138.72.12 | 具备
10058 | 500 | #3主变 | 密州站 |  | WDGL-V | 37.138.72.15 | 具备
10059 | 500 | 500kV第一台 | 密州站 |  | WDGL-V | 37.138.72.13 | 具备
10060 | 500 | 500kV第二台 | 密州站 |  | WDGL-V | 37.138.72.14 | 具备
10061 | 220 | 220kV第一台 | 密州站 |  | WDGL-V | 37.138.72.16 | 具备
10062 | 220 | 220kV第二台 | 密州站 |  | WDGL-V | 37.138.72.17 | 具备
10063 | 500 | 500kV第一台 | 闻韶站 |  | WDGL-VI/W | 10.37.85.59 | 具备
10064 | 500 | #1主变 | 闻韶站 |  | WDGL-VI/W | 10.37.85.59 | 具备
10065 | 500 | #1主变#4主变 | 油城站 |  | WDGL-V | 10.37.85.51 | 具备
10066 | 500 | 500kV第一台 | 油城站 |  | WDGL-V | 10.37.85.51 | 具备
10067 | 500 | 500kV第二台 | 油城站 |  | WDGL-V | 10.37.85.51 | 具备
10068 | 220 | 220kV第一台 | 油城站 |  | WDGL-V | 10.37.85.51 | 具备
10069 | 220 | 220kV第二台 | 油城站 |  | WDGL-V | 10.37.85.51 | 具备
10070 | 500 | #2主变#3主变 | 陵县站 |  | WDGL-V | 10.37.85.43 | 具备
10071 | 500 | 500kV第一台 | 陵县站 |  | WDGL-V | 10.37.85.43 | 具备
10072 | 220 | 220kV第一台 | 陵县站 |  | WDGL-V | 10.37.85.43 | 具备
10073 | 220 | 220kV第二台 | 陵县站 |  | WDGL-V | 10.37.85.43 | 具备
10074 | 500 | 500kV第二台 | 闻韶站 |  | WDGL-VI/W | 10.37.85.59 | 具备
10075 | 220 | 220kV第一台 | 闻韶站 |  | WDGL-VI/W | 10.37.85.59 | 具备
10076 | 220 | 220kV第二台 | 闻韶站 |  | WDGL-VI/W | 10.37.85.59 | 具备
10077 | 220 | 220kV第三台 | 沂蒙站 |  | WDGL-V | 10.37.85.187 | 具备
10078 | 220 | 220kV第二台 | 沂蒙站 |  | WDGL-V | 10.37.85.187 | 具备
10079 | 220 | 220kV第一台 | 沂蒙站 |  | WDGL-V | 10.37.85.187 | 具备
10080 | 500 | 500kV第一台 | 沂蒙站 |  | WDGL-V | 10.37.85.187 | 具备
10081 | 500 | 500kV第二台 | 沂蒙站 |  | WDGL-V | 10.37.85.187 | 具备
10082 | 500 | #2主变#3主变 | 沂蒙站 |  | WDGL-V | 10.37.85.187 | 具备
10083 | 500 | #2主变#3主变 | 淄川站 |  | SD61850 | 37.122.52.29 | 具备
10084 | 500 | 500kV第一台 | 淄川站 |  | WDGL-V | 37.122.52.11 | 具备
10085 | 500 | 500kV第二台 | 淄川站 |  | SD61850 | 37.122.52.12 | 具备
10086 | 220 | 220kV第一台 | 淄川站 |  | SD61850 | 37.122.52.21 | 具备
10087 | 220 | 220kV第二台 | 淄川站 |  | SD61850 | 37.122.52.22 | 具备
10088 | 220 | 220kV第二台 | 淄博站 |  | WDGL-V | 10.37.85.243 | 具备
10089 | 220 | 220kV第三台 | 淄博站 |  | WDGL-V | 10.37.85.243 | 具备
10090 | 500 | #1主变#4主变 | 昆嵛站 |  | WDGL-V | 37.150.200.14 | 具备
10091 | 500 | 500KV录波器 | 昆嵛站 |  | WDGL-V | 37.150.200.13 | 具备
10092 | 220 | 220KV第一台 | 昆嵛站 |  | WDGL-V | 37.150.200.11 | 具备
10093 | 220 | 220KV第二台 | 昆嵛站 |  | WDGL-V | 37.150.200.12 | 具备
10094 | 220 | 220kV第一台 | 崂山站 |  | WDGL-V | 10.37.85.251 | 具备
10095 | 220 | 220kV第二台 | 崂山站 |  | WDGL-V | 10.37.85.251 | 具备
10096 | 220 | 220kV第三台 | 崂山站 |  | SD61850 | 10.37.85.251 | 具备
10097 | 220 | 220kV第四台 | 崂山站 |  | WDGL-V | 10.37.85.251 | 具备
10099 | 500 | #2主变#3主变 | 崂山站 |  | WDGL-V | 10.37.85.251 | 具备
10100 | 500 | 主变故障录波器 | 光州站 |  | WDGL-V | 10.37.85.83 | 具备
10101 | 500 | 500kV第一台 | 光州站 |  | WDGL-V | 10.37.85.83 | 具备
10102 | 500 | 500kV第二台 | 光州站 |  | WDGL-V | 10.37.85.83 | 具备
10103 | 220 | 220kV第二台 | 光州站 |  | WDGL-V | 10.37.85.83 | 具备
10104 | 220 | 220kV第一台 | 光州站 |  | WDGL-V | 10.37.85.83 | 具备
10105 | 500 | 500kV第二台 | 崂山站 |  | WDGL-V | 10.37.85.251 | 具备
10106 | 220 | 220kV第一台 | 琅琊站 |  | SD61850 | 37.118.3.12 | 具备
10107 | 220 | 220kV第二台 | 琅琊站 |  | WDGL-V | 37.118.3.13 | 具备
10108 | 500 | 500kV第一台 | 琅琊站 |  | WDGL-V | 37.118.3.15 | 具备
10109 | 500 | 500kV第二台 | 琅琊站 |  | WDGL-V | 37.118.3.16 | 具备
10110 | 500 | #2主变#3主变 | 枣庄站 |  | WDGL-V | 10.37.85.115 | 具备
10111 | 500 | 500kV第一台 | 枣庄站 |  | WDGL-V | 10.37.85.115 | 具备
10112 | 500 | #2主变#3主变 | 琅琊站 |  | WDGL-V | 37.118.3.14 | 具备
10113 | 220 | 220kV第一台 | 枣庄站 |  | WDGL-V | 10.37.85.115 | 具备
10114 | 220 | 220kV第二台 | 枣庄站 |  | WDGL-V | 10.37.85.115 | 具备
10115 | 500 | #2主变 | 栖霞站 |  | WDGL-V | 37.134.51.14 | 具备
10116 | 500 | 500kV第一台 | 栖霞站 |  | WDGL-V | 37.134.51.16 | 具备
10117 | 500 | 500kV第二台 | 栖霞站 |  | WDGL-V | 37.134.51.17 | 具备
10118 | 220 | 220kV第一台 | 栖霞站 |  | WDGL-V | 10.37.85.107 | 具备
10119 | 220 | 220kV第二台 | 栖霞站 |  | WDGL-V | 10.37.85.107 | 具备
10120 | 500 | #2主变#3主变 | 泰山站 |  | SD61850 | 10.37.85.179 | 具备
10121 | 500 | 500KV第一台 | 泰山站 |  | WDGL-V | 10.37.85.179 | 具备
10122 | 220 | 220KV第一台 | 泰山站 |  | WDGL-V | 10.37.85.179 | 具备
10123 | 220 | 220KV第二台 | 泰山站 |  | WDGL-V | 10.37.85.179 | 具备
10124 | 500 | #2主变#3主变 | 聊城站 |  | SD61850 | 10.37.85.195 | 具备
10125 | 500 | 500KV第一台 | 聊城站 |  | WDGL-V | 10.37.85.195 | 具备
10126 | 500 | 500KV第二台 | 聊城站 |  | WDGL-V | 10.37.85.195 | 具备
10127 | 500 | 500KV第三台 | 聊城站 |  | WDGL-V | 10.37.85.195 | 具备
10128 | 220 | 220KV第一台 | 聊城站 |  | WDGL-V | 10.37.85.195 | 具备
10129 | 220 | 220KV第二台 | 聊城站 |  | WDGL-V | 10.37.85.195 | 具备
10130 | 220 | 220KV第一台 | 长清站 |  | WDGL-V | 10.37.85.219 | 具备
10131 | 220 | 220KV第二台 | 长清站 |  | WDGL-V | 10.37.85.219 | 具备
10132 | 220 | 220kV第一台 | 淄博站 |  | WDGL-V | 10.37.85.243 | 具备
10133 | 500 | 500kV第一台 | 淄博站 |  | WDGL-V | 10.37.85.243 | 具备
10134 | 500 | 500kV第二台 | 淄博站 |  | WDGL-V | 10.37.85.243 | 具备
10135 | 500 | 500kV第二台 | 滨州站 |  | WDGL-V | 10.37.85.171 | 具备
10136 | 220 | 220kV第二台 | 滨州站 |  | WDGL-V | 10.37.85.171 | 具备
10137 | 220 | 220kV第一台 | 胶东站 |  | WDGL-V | 10.37.85.19 | 具备
10138 | 220 | 220kV第二台 | 胶东站 |  | WDGL-V | 10.37.85.19 | 具备
10139 | 220 | #2主变#3主变 | 胶东站 |  | WDGL-V | 10.37.85.19 | 具备
10140 | 500 | 500kV第一台 | 胶东站 |  | WDGL-V | 10.37.85.19 | 具备
10141 | 500 | 500kV第二台 | 胶东站 |  | WDGL-V | 10.37.85.19 | 具备
10142 | 500 | #3主变 | 滨州站 |  | WDGL-V | 10.37.85.171 | 具备
10143 | 500 | 500kV第一台 | 滨州站 |  | WDGL-V | 10.37.85.171 | 具备
10144 | 220 | 220kV第一台 | 滨州站 |  | WDGL-V | 10.37.85.171 | 具备
10145 | 500 | #2主变 | 潍坊站 |  | WDGL-V | 10.37.85.131 | 具备
10146 | 500 | 500kV第一台 | 牟平站 |  | WDGL-V | 10.37.93.249 | 具备
10147 | 500 | 500kV第二台 | 牟平站 |  | WDGL-V | 10.37.93.249 | 具备
10148 | 220 | 220kV第一台 | 牟平站 |  | WDGL-V | 10.37.93.249 | 具备
10149 | 220 | 220kV第二台 | 牟平站 |  | WDGL-V | 10.37.93.249 | 具备
10150 | 220 | #2主变#3主变 | 牟平站 |  | WDGL-V | 10.37.93.249 | 具备
10151 | 500 | #4主变 | 沂蒙站 |  | WDGL-V | 10.37.85.187 | 具备
10152 | 500 | #1主变 | 沂蒙站 |  | WDGL-V | 10.37.85.187 | 具备
10153 | 500 | 500kV第一台 | 崂山站 |  | WDGL-V | 10.37.85.251 | 具备
10154 | 220 | 220KV第二台 | 汶上站 |  | WDGL-V | 10.37.85.139 | 具备
10155 | 220 | #4主变 | 聊城站 |  | WDGL-V | 10.37.85.195 | 具备
10156 | 500 | 500kV第一台 | 临淄站 |  | WDGL-V | 37.122.53.11 | 具备
10157 | 500 | #2主变#3主变 | 临淄站 |  | WDGL-V | 37.122.53.12 | 具备
10158 | 220 | 220kV第一台 | 临淄站 |  | WDGL-V | 37.122.53.13 | 具备
10159 | 220 | 220kV第二台 | 临淄站 |  | WDGL-V | 37.122.53.14 | 具备
10160 | 500 | 500kV第二台 | 莱阳站 |  | WDGL-V | 37.134.23.12 | 具备
10161 | 500 | #4主变 | 崂山站 |  | WDGL-V | 10.37.85.251 | 具备
10162 | 220 | #1主变 | 聊城站 |  | WDGL-V | 10.37.85.195 | 具备
10163 | 500 | 500kV第三台 | 崂山站 |  | GW61850 | 10.37.85.251 | 具备
10164 | 220 | 220kV录波器A | 岱宗站 |  | SD61850 | 37.146.42.11 | 具备
10165 | 220 | 220kV录波器B | 岱宗站 |  | SD61850 | 37.146.42.12 | 具备
10166 | 500 | 500kV录波器A | 岱宗站 |  | SD61850 | 37.146.42.13 | 具备
10167 | 500 | 500kV录波器B | 岱宗站 |  | SD61850 | 37.146.42.14 | 具备
10168 | 500 | 500kV录波器A | 蟠龙站 |  | SD61850 | 37.114.9.11 | 具备
10169 | 500 | 500kV录波器B | 蟠龙站 |  | SD61850 | 37.114.9.12 | 具备
10170 | 220 | 主变录波器A | 蟠龙站 |  | WDGL-V | 37.114.9.13 | 具备
10171 | 220 | 主变录波器B | 蟠龙站 |  | WDGL-V | 37.114.9.14 | 具备
10172 | 220 | 220kV录波器一A | 蟠龙站 |  | WDGL-V | 37.114.9.15 | 具备
10173 | 220 | 220kV录波器一B | 蟠龙站 |  | WDGL-V | 37.114.9.16 | 具备
10174 | 220 | 220kV录波器二A | 蟠龙站 |  | WDGL-V | 37.114.9.17 | 具备
10175 | 220 | 220kV录波器二B | 蟠龙站 |  | WDGL-V | 37.114.9.18 | 具备
10176 | 500 | #2主变#3主变A | 天衍站 |  | WDGL-V | 37.114.10.11 | 具备
10177 | 500 | #2主变#3主变B | 天衍站 |  | WDGL-V | 37.114.10.12 | 具备
10178 | 500 | 500kV线路录波器A | 天衍站 |  | SD61850 | 37.114.10.13 | 具备
10179 | 500 | 500kV线路录波器B | 天衍站 |  | SD61850 | 37.114.10.14 | 具备
10180 | 220 | 220kV线路录波器Ⅰ柜A | 天衍站 |  | WDGL-V | 37.114.10.15 | 具备
10181 | 220 | 220kV线路录波器Ⅰ柜B | 天衍站 |  | WDGL-V | 37.114.10.16 | 具备
10182 | 220 | 220kV线路录波器Ⅱ柜A | 天衍站 |  | WDGL-V | 37.114.10.17 | 具备
10183 | 220 | 220kV线路录波器Ⅱ柜B | 天衍站 |  | WDGL-V | 37.114.10.18 | 具备
10185 | 500 | #3主变 | 栖霞站 |  | WDGL-V | 37.134.51.15 | 具备
10186 | 220 | 500kV主变录波器 | 淄博站 |  | WDGL-V | 10.37.85.243 | 具备
10187 | 500 | 主变录波器 | 油城站 |  | SD61850 | 10.37.85.51 | 具备
10188 | 500 | 500kV录波器B网 | 文亭站 |  | SD61850 | 10.37.93.211 | 具备
10189 | 500 | #1#4主变录波器B网 | 文亭站 |  | SD61850 | 10.37.93.211 | 具备
10190 | 500 | 220kV录波器B网 | 文亭站 |  | SD61850 | 10.37.93.211 | 具备
10191 | 500 | 500kV录波器A网 | 文亭站 |  | SD61850 | 10.37.93.211 | 具备
10192 | 500 | #1#4主变录波器A网 | 文亭站 |  | SD61850 | 10.37.93.211 | 具备
10193 | 500 | 220kV录波器A网 | 文亭站 |  | SD61850 | 10.37.93.211 | 具备
10194 | 220 | 极Ⅱ直流第一台 | 胶东站 |  | SD61850 | 10.37.85.19 | 具备
10195 | 220 | 极Ⅱ直流第二台 | 胶东站 |  | SD61850 | 10.37.85.19 | 具备
10196 | 220 | 极Ⅰ直流第一台 | 胶东站 |  | SD61850 | 10.37.85.19 | 具备
10197 | 220 | 极Ⅰ直流第二台 | 胶东站 |  | SD61850 | 10.37.85.19 | 具备
10198 | 220 | 500kV51室录波器 | 胶东站 |  | SD61850 | 10.37.85.19 | 具备
10199 | 220 | 500kV52室录波器 | 胶东站 |  | SD61850 | 10.37.85.19 | 具备
10200 | 220 | 第一大组滤波器录波器 | 胶东站 |  | SD61850 | 10.37.85.19 | 具备
10201 | 220 | 第二大组滤波器录波器 | 胶东站 |  | SD61850 | 10.37.85.19 | 具备
10202 | 220 | 第三大组滤波器录波器 | 胶东站 |  | SD61850 | 10.37.85.19 | 具备
10203 | 500 | 500kV第二台 | 鲁中站 |  | SD61850 | 37.158.118.12 | 具备
10204 | 220 | 220kV录波器A | 海口站 |  | WDGL-V | 10.37.93.203 | 具备
10205 | 220 | 220kV录波器B | 海口站 |  | WDGL-V | 37.130.2.12 | 具备
10206 | 220 | 主变录波器A | 海口站 |  | WDGL-V | 37.130.2.13 | 具备
10207 | 220 | 主变录波器B | 海口站 |  | WDGL-V | 37.130.2.14 | 具备
10208 | 500 | 500kV1号录波器A | 海口站 |  | SD61850 | 10.37.93.203 | 具备
10209 | 500 | 500kV1号录波器B | 海口站 |  | SD61850 | 10.37.93.203 | 具备
10210 | 500 | 500kV2号录波器A | 海口站 |  | SD61850 | 10.37.93.203 | 具备
10211 | 500 | 500kV2号录波器B | 海口站 |  | SD61850 | 10.37.93.203 | 具备
10212 | 220 | 220kV录波器一A套 | 巨峰站 |  | SD61850 | 10.37.93.195 | 具备
10213 | 220 | 220kV录波器一B套 | 巨峰站 |  | SD61850 | 10.37.93.195 | 具备
10214 | 220 | 220kV录波器二A套 | 巨峰站 |  | SD61850 | 10.37.93.195 | 具备
10215 | 220 | 220kV录波器二B套 | 巨峰站 |  | SD61850 | 10.37.93.195 | 具备
10216 | 220 | 500kV录波器A套 | 巨峰站 |  | SD61850 | 10.37.93.195 | 具备
10217 | 220 | 500kV录波器B套 | 巨峰站 |  | SD61850 | 10.37.93.195 | 具备
10218 | 220 | 主变录波器B套 | 巨峰站 |  | SD61850 | 10.37.93.195 | 具备
10219 | 220 | 主变录波器A套 | 巨峰站 |  | SD61850 | 10.37.93.195 | 具备
10220 | 500 | #2主变#3主变 | 寿光站 |  | SD61850 | 10.37.85.91 | 具备
10221 | 500 | 主变录波器A套 | 高青站 |  | SD61850 | 37.122.220.11 | 具备
10222 | 500 | 主变录波器B套 | 高青站 |  | SD61850 | 37.122.220.12 | 具备
10223 | 500 | 500kV录波器A套 | 高青站 |  | SD61850 | 37.122.220.13 | 具备
10224 | 500 | 500kV录波器B套 | 高青站 |  | SD61850 | 37.122.220.14 | 具备
10225 | 220 | 220kV录波器A套 | 高青站 |  | SD61850 | 37.122.220.15 | 具备
10226 | 220 | 220kV录波器B套 | 高青站 |  | SD61850 | 37.122.220.16 | 具备
10227 | 500 | 500kVA套第一台 | 柴府站 |  | SD61850 | 37.170.22.11 | 具备
10228 | 500 | 500kVA套第二台 | 柴府站 |  | SD61850 | 37.170.22.12 | 具备
10229 | 500 | 500kVB套第一台 | 柴府站 |  | SD61850 | 37.170.22.13 | 具备
10230 | 500 | 500kVB套第二台 | 柴府站 |  | SD61850 | 37.170.22.14 | 具备
10231 | 500 | 主变录波器A套 | 柴府站 |  | SD61850 | 37.170.22.15 | 具备
10232 | 500 | 主变录波器B套 | 柴府站 |  | SD61850 | 37.170.22.16 | 具备
10233 | 220 | 220kVA套第一台 | 柴府站 |  | SD61850 | 37.170.22.17 | 具备
10234 | 220 | 220kVA套第二台 | 柴府站 |  | SD61850 | 37.170.22.18 | 具备
10235 | 220 | 220kVB套第一台 | 柴府站 |  | SD61850 | 37.170.22.19 | 具备
10236 | 220 | 220kVB套第二台 | 柴府站 |  | SD61850 | 37.170.22.20 | 具备
10237 | 220 | 220kV录波器B套第一台 | 兰陵站 |  | SD61850 | 37.162.61.21 | 具备
10238 | 220 | 220kV录波器B套第二台 | 兰陵站 |  | SD61850 | 37.162.61.22 | 具备
10239 | 500 | 500kV录波器B套第一台 | 兰陵站 |  | SD61850 | 37.162.61.23 | 具备
10240 | 500 | 500kV录波器B套第二台 | 兰陵站 |  | SD61850 | 37.162.61.24 | 具备
10241 | 500 | 主变录波器B套第一台 | 兰陵站 |  | SD61850 | 37.162.61.25 | 具备
10242 | 500 | 主变录波器B套第二台 | 兰陵站 |  | SD61850 | 37.162.61.26 | 具备
10243 | 220 | 220kV录波器A套第一台 | 兰陵站 |  | SD61850 | 37.162.61.11 | 具备
10244 | 220 | 220kV录波器A套第二台 | 兰陵站 |  | SD61850 | 37.162.61.12 | 具备
10245 | 500 | 500kV录波器A套第一台 | 兰陵站 |  | SD61850 | 37.162.61.13 | 具备
10246 | 500 | 500kV录波器A套第二台 | 兰陵站 |  | SD61850 | 37.162.61.14 | 具备
10247 | 500 | 主变录波器A套第一台 | 兰陵站 |  | SD61850 | 37.162.61.15 | 具备
10248 | 500 | 主变录波器A套第二台 | 兰陵站 |  | SD61850 | 37.162.61.16 | 具备
10249 | 500 | #1主变 | 崂山站 |  | SD61850 | 10.37.85.251 | 具备
10250 | 1000 | 1000kV#3录波器 | 泉城站 |  | SD61850 | 10.37.93.163 | 具备
10251 | 1000 | 1000kV#4录波器 | 泉城站 |  | SD61850 | 10.37.93.163 | 具备
10252 | 1000 | 1000kV#1录波器 | 泉城站 |  | SD61850 | 10.37.93.163 | 具备
10253 | 1000 | 1000kV#2录波器 | 泉城站 |  | SD61850 | 10.37.93.163 | 具备
10254 | 1000 | 500kV第一台 | 泉城站 |  | SD61850 | 10.37.93.163 | 具备
10255 | 1000 | 500kV第二台 | 泉城站 |  | SD61850 | 10.37.93.163 | 具备
10256 | 500 | 500kV第二台 | 泰山站 |  | SD61850 | 10.37.85.179 | 具备
10257 | 500 | 主变录波器A套 | 新泰站 |  | SD61850 | 37.146.40.13 | 具备
10258 | 500 | 主变录波器B套 | 新泰站 |  | SD61850 | 37.146.40.14 | 具备
10259 | 500 | 500kV录波器A套 | 新泰站 |  | SD61850 | 37.146.40.15 | 具备
10260 | 500 | 500kV录波器B套 | 新泰站 |  | SD61850 | 37.146.40.16 | 具备
10261 | 220 | 220kV录波器A套 | 新泰站 |  | SD61850 | 37.146.40.17 | 具备
10263 | 500 | 主变录波器A套 | 金多站 |  | SD61850 | 10.37.93.147 | 具备
10264 | 500 | 主变录波器B套 | 金多站 |  | SD61850 | 10.37.93.147 | 具备
10265 | 500 | 2串3串录波器A套 | 金多站 |  | SD61850 | 10.37.93.147 | 具备
10266 | 500 | 2串3串录波器B套 | 金多站 |  | SD61850 | 10.37.93.147 | 具备
10267 | 500 | 4串5串录波器A套 | 金多站 |  | SD61850 | 10.37.93.147 | 具备
10268 | 500 | 4串5串录波器B套 | 金多站 |  | SD61850 | 10.37.93.147 | 具备
10269 | 220 | 220kVA段录波器A套 | 金多站 |  | SD61850 | 10.37.93.147 | 具备
10270 | 220 | 220kVB段录波器A套 | 金多站 |  | SD61850 | 10.37.93.147 | 具备
10271 | 220 | 220kVA段录波器B套 | 金多站 |  | SD61850 | 10.37.93.147 | 具备
10272 | 220 | 220kVB段录波器B套 | 金多站 |  | SD61850 | 10.37.93.147 | 具备
10273 | 1000 | 1000kV#5录波器 | 泉城站 |  | SD61850 | 10.37.93.163 | 具备
10274 | 220 | 220kV录波器B套 | 新泰站 |  | SD61850 | 37.146.40.18 | 具备
10275 | 500 | 主变录波器A套 | 富国站 |  | SD61850 | 10.37.93.139 | 具备
10276 | 500 | 主变录波器B套 | 富国站 |  | SD61850 | 10.37.93.139 | 具备
10277 | 500 | 500kV录波器一A套 | 富国站 |  | SD61850 | 10.37.93.139 | 具备
10278 | 500 | 500kV录波器一B套 | 富国站 |  | SD61850 | 10.37.93.139 | 具备
10279 | 500 | 500kV录波器二A套 | 富国站 |  | SD61850 | 10.37.93.139 | 具备
10280 | 500 | 500kV录波器二B套 | 富国站 |  | SD61850 | 10.37.93.139 | 具备
10281 | 220 | 220kV录波器一A套 | 富国站 |  | SD61850 | 10.37.93.139 | 具备
10282 | 220 | 220kV录波器一B套 | 富国站 |  | SD61850 | 10.37.93.139 | 具备
10283 | 220 | 220kV录波器二A套 | 富国站 |  | SD61850 | 10.37.93.139 | 具备
10284 | 220 | 220kV录波器二B套 | 富国站 |  | SD61850 | 10.37.93.139 | 具备
10285 | 500 | 500kV第三台 | 滨州站 |  | SD61850 | 10.37.85.171 | 具备
10286 | 500 | 500kV第一台 | 昌乐站 |  | SD61850 | 10.37.93.131 | 具备
10287 | 500 | 500kV第二台 | 昌乐站 |  | SD61850 | 10.37.93.131 | 具备
10288 | 500 | 500kV第三台 | 昌乐站 |  | SD61850 | 10.37.93.131 | 具备
10289 | 500 | 500kV第四台 | 昌乐站 |  | SD61850 | 10.37.93.131 | 具备
10290 | 1000 | 1000kV#1主变录波器 | 昌乐站 |  | SD61850 | 10.37.93.131 | 具备
10291 | 1000 | 1000kV#2主变录波器 | 昌乐站 |  | SD61850 | 10.37.93.131 | 具备
10292 | 1000 | 1000kV#4主变录波器 | 昌乐站 |  | SD61850 | 10.37.93.131 | 具备
10293 | 1000 | 1000kV第一台 | 昌乐站 |  | SD61850 | 10.37.93.131 | 具备
10294 | 1000 | 1000kV第二台 | 昌乐站 |  | SD61850 | 10.37.93.131 | 具备
10295 | 1000 | 1000kV第三台 | 昌乐站 |  | SD61850 | 10.37.93.131 | 具备
10296 | 220 | 主变录波器 | 德州站 |  | SD61850 | 10.37.85.155 | 具备
10297 | 500 | 主变录波器 | 沂南站 |  | SD61850 | 10.37.93.123 | 具备
10298 | 500 | 500kV录波器一 | 沂南站 |  | SD61850 | 10.37.93.123 | 具备
10299 | 500 | 500kV录波器二 | 沂南站 |  | SD61850 | 10.37.93.123 | 具备
10300 | 220 | 220kV录波器一 | 沂南站 |  | SD61850 | 10.37.93.123 | 具备
10301 | 220 | 220kV录波器二 | 沂南站 |  | SD61850 | 10.37.93.123 | 具备
10302 | 500 | 500kV交流录波器第一台 | 沂南站 |  | SD61850 | 10.37.93.115 | 具备
10303 | 500 | 500kV交流录波器第二台 | 沂南站 |  | SD61850 | 10.37.93.115 | 具备
10304 | 500 | 500kV第三大组交流滤波器录波器 | 沂南站 |  | SD61850 | 10.37.93.115 | 具备
10305 | 500 | 500kV第四大组交流滤波器录波器 | 沂南站 |  | SD61850 | 10.37.93.115 | 具备
10306 | 500 | 500kV第五大组交流滤波器录波器 | 沂南站 |  | SD61850 | 10.37.93.115 | 具备